Российская Федерация

Новгородская область Валдайский  район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯЖЕЛБИЦКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от  29.12. 2016г.  № 65

с.Яжелбицы

Об утверждении программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Яжелбицкого сельского

поселения на 2017 -2030 годы»

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  Совет депутатов Яжелбицкого сельского поселения

Решил:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Яжелбицкого сельского поселения на 2017 – 2030 годы в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать решение в  информационном бюллетене «Яжелбицкий вестник».

Глава сельского поселения 					М.Н.Ратникова

Утверждена

Советом депутатов

Яжелбицкого сельского поселения

от  29.12. 2016г.  № 65

# ПАСПОРТ

# программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Яжелбицкого сельского поселения на 2017 – 2030 годы

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Яжелбицкого сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | организации (предприятия) коммунального комплекса |
| Цели программы | - Обеспечение собственников помещений всеми коммунальными услугами нормативного качества; - Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием эффективных технологий и оборудования; - Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества. |
| Задачи программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставления услуг; - Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - Программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели программы | -снижение количества потерь воды; -снижение количества потерь тепловой энергии; -повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; -улучшение санитарного состояния территории Яжелбицкого сельского поселения; -улучшение экологического состояния окружающей среды; -снижение числа аварийных ситуаций на жилищно-коммунальных объектах, подлежащих реконструкции на 50%. |
| Сроки и этапы реализации программы | - Реализация программы планируется на 2017-2030 годы, в том числе по этапам: 1-ый этап – 2017-2018 год 2-ой этап - 2019-2020 год 3-ий этап - 2021-2023 год 4-ый этап - 2024-2026 год 5-ый этап - 2027-2030 год |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования Программы устанавливаются в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и определяются в дальнейшем в соответствии с инвестиционными программами конкретных организаций коммунального комплекса. Одним из источников финансирования является бюджет Яжелбицкого сельского поселения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований; - обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей поселения |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Яжелбицкого сельского поселения.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирование новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

1.1. Характеристика поселения

Яжелбицкое СП входит в состав Валдайского муниципального района (МР) и является одним из 8 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения – 40 800 га.

Территория сельского поселения расположена в юго-восточной части Новгородской области на Валдайской  возвышенности, к западу от города Валдай.

Граница муниципального образования Яжелбицкого сельского поселения установлена областными законами от 22.12.2004  №371-ОЗ  «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Валдайского муниципального района, наделении их статусом сельских поселений и определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» и проходит:													- на севере - от места пересечения оси автодороги Москва - Санкт-Петербург с административно-территориальной границей Крестецкого района, по административно-территориальной границе Крестецкого района, оси железной дороги Валдай - Крестцы до административно-территориальной границы Валдайского городского поселения;

- на востоке - по административно-территориальной границе Валдайского городского поселения, по оси железной дороги Москва - Псков, по автодороге на д. Середея, по границе кварталов 6, 29, 30, 45, 74, 87, 106 Борского лесничества ГУ "Национальный парк "Валдайский", по руслу реки Лонница, по границе кварталов 117, 119, 133, 134 Борского лесничества ГУ "Национальный парк "Валдайский";

- на юге - по руслам рек Поломять и Сосенка, по автодороге на д. Пойвищи, по границе кварталов 97, 96 Яжелбицкого лесничества ФГУ "Валдайский лесхоз", по безымянному ручью, по границе кварталов 13, 11, 4 Замошского лесничества ФГУ "Валдайский лесхоз";

- на западе - по границе кварталов 204, 205, 340, 339, 209 Яжелбицкого лесничества ФГУ "Валдайский лесхоз", по руслу реки Орловка, по берегу озера Сомино, по границе лесного квартала 18 Дворецкого лесничества ГУ "Национальный парк "Валдайский", по оси автодороги на д. Княжово, по границе кварталов 189, 188, 187, 325, 315 Яжелбицкого лесничества ФГУ "Валдайский лесхоз", по руслу реки Лососенка, по оси автодороги на д. Лутовенка, по оси автодороги на д. Поломять, по руслу реки Поломять, по административно-территориальной границе Крестецкого района до места пересечения с осью автодороги Москва - Санкт-Петербург.	В состав  Яжелбицкого СП входят 35 населенных пунктов. 		Административным центром поселения является с. Яжелбицы.                             Численность населения Яжелбицкого СП на 01.01.2016 – 2857 человека, что составляет 0,43 % от общего населения области и 8,9 % от общего населения Валдайского МР.

1.2.   Население (демографическая ситуация).

В Яжелбицком  СП в сравнении с данными 2010 года наблюдается тенденция незначительного повышения численности населения. Численность населения Яжелбицкого  СП на начало 2016 года составила 2 847 чел. (по сравнению с данными 2010 года она увеличилась на 105 чел. (за счет миграции).

Динамика численности населения Новгородской области, Валдайкого МР и Яжелбицкого СП представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Динамика численности населения Новгородской области, Валдайского  МР и Яжелбицкого СП, чел.

| Муниципальные образования | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 |
| Новгородская область | 751 900 | 735 600 | 710 300 | 657 600 | 652 400 | 645 986 | 632 823 |
| Валдайский МР | - | - | - | 26 901 | 27 495 | 28 137 | 27 821 |
| Яжелбицкое СП | - | - | - | 2 742 | 2 766 | 2 743 | 2 857 |

Яжелбицкое  СП  состоит из 35 населенных пунктов. Административным центром является село Яжелбицы - 1253 чел. (численность которого составляет 52 % от всего населения поселения). Второе место по численности занимает населенный пункт – деревня Дворец (114 человек или 8,2 %)

Присутствие положительной динамики общей численности населения Яжелбицкого СП за последние годы обуславливается механическим приростом. Механический прирост населения за период 2010-2016 гг. составляет: 35 чел. в год. Естественная убыль населения  Яжелбицкого  СП за период 2010-2016 гг. составляет: 24 чел./год за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Яжелбицкого СП.

Наличие общей площади жилого фонда на территории поселения на 01.01.2016 г. составляет 70 153,6 м 2.

В Яжелбицком СП преобладающим является частный жилищный фонд (который составляет 72,15% всего жилищного фонда поселения). Значительно меньше составляет доля муниципального жилищного фонда – 27,85%.

Структура жилищного фонда Яжелбицкого  СП по формам собственности представлена в таблице 9.

Таблица 9 - Жилищный фонд поселения по формам собственности на 01.01.2011 г.

| Жилищный фонд |  | Форма собственности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Частная |  | Государственная |  | Муниципальная |  |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 70153,6 | 100 | 50615,4 | 72,15 | 0 | 0 | 19 538,2 | 27,85 |

# 1.3. Характеристика существующей коммунальной инфраструктуры

# Яжелбицкого сельского поселения

# Теплоснабжение

Теплоснабжение (отопление) в Яжелбицком сельском поселении в настоящее время осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке от печей и котлов на твердом топливе;

- в многоквартирных домах и объектах соцкультбыта с. Яжелбицы и д. Ижицы от котельных на газовом топливе № 10 мощностью 7,0 Гкал/час и на электрической энергии мощностью 0,02 Гкал/час соответственно.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является ООО «ТК Новгородская». Предприятие обслуживает 2142 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении.

Водоснабжение

В Яжелбицком сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, а также потребности предприятий, функционирующих на территории поселения.

Основным поставщиком воды в Яжелбицком сельском поселении  является МУП "Валдайкоммунсервис", основным источником водоснабжения – артезианские скважины, качество воды в которых соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

В настоящее время водоснабжение поселения осуществляется от трех артезианских скважин без последующей подготовки воды на водоочистных сооружениях.

Протяженность сетей хозяйственно-питьевого водопровода с. Яжелбицы составляет 5,7 км.

Жители остальных населенных пунктов и частного сектора с. Яжелбицы отбирают воду на хозяйственно-питьевые нужды из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Водоотведение

- Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий и предприятий с. Яжелбицы самотеком по закрытой системе канализации поступают на канализационную насосную станцию (КНС) и оттуда на очистные сооружения биологической очистки (БОС). После очистных сооружений очищенные и обеззараженные стоки открытым выпуском сбрасываются в р. Пеховка.

- Производительность очистных сооружений 250,00 м3/сут.

- Протяжённость канализационных сетей – 8,5 км.

- Частично жилые дома частного сектора с. Яжелбицы к централизованной сети бытовой канализации не подключены. Они оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы.

- Сточные воды от существующей жилой застройки с. Яжелбицы, ул.Зеленая и самотеком по закрытой системе канализации поступают в резервуары-накопители. Очистка резервуаров осуществляется ассенизационной машиной на утилизацию в места согласованные с СЭС.

- Степень износа канализационных сооружений - 80%.

- В настоящее время в остальных населенных пунктах Яжелбицкого СП сетей канализации не имеется. Жилые дома оборудованы надворными уборными.

- Водоотведение от потребителей Яжелбицкого СП (от существующей застройки) составляет – 266,02 м3/сут.

# Электроснабжение

Электроснабжение Яжелбицкого СП выполняется от сетей филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» производственного отделения «Валдайские электрические сети» Валдайкий РЭС.

Линии, питающие Яжелбицкое СП:

1. Линия ВЛ-10 кВ Л-1 ПС «Дворец» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность  трансформаторных подстанций, питающих населенные пункты: Еремина Гора, Угриво, Пестово, Дворец, Аксентьево, Паршино, Крестовая, Ельники, Моисеевичи, Рябки, Рябиновка, Долгие Горы, Шилово, Чирки – 784 кВА.

2. Линия ВЛ-10 кВ Л-2 ПС «Дворец» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность  трансформаторных подстанций, питающих населенные  пункты: Еремина Гора, Борцово - 205 кВА.

3. Линия ВЛ-10 кВ Л-1 ПС «Яжелбицы»  находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность  трансформаторных подстанций, питающих населенные пункты Яжелбицы и Ижицы - 1173 кВА.

4. Линия ВЛ-10 кВ Л-1 РП «Горное»  находится на балансе филиала  ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность трансформаторных  подстанций, питающих  населенные пункты: Немчинова Гора, Миронушка, Варницы  – 206 кВА.

5. Линия ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Почеп»  находится на балансе филиала  ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность трансформаторных  подстанций, питающих  населенные пункты: Почеп, Великий Двор, Поломять  – 189 кВА.

6. Линия ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Почеп»  находится на балансе филиала  ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность трансформаторных  подстанций, питающих  населенные пункты: Киселевка, Объездно, Ижицы  – 203 кВА.

Суммарная мощность трансформаторных подстанций, находящихся на балансе абонентов – 260 кВА.

7. Линия ВЛ-10 кВ Л-1 РП «Миронеги»  находится на балансе филиала  ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность трансформаторных  подстанций, питающих  населенные пункты: Овинище, Миронушка  – 143 кВА.

8. Линия ВЛ-10 кВ Л-5 ПС «Почеп»  находится на балансе филиала  ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность трансформаторных  подстанций, питающих  населенные пункты: Кузнецовка, Чавницы  – 248 кВА.

Суммарная мощность трансформаторных подстанций сотовой связи – 25 кВА.

9. Линия ВЛ-10 кВ Л-4 РП «Миронеги»  находится на балансе филиала  ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность трансформаторных  подстанций, питающих  населенный пункт  Миронеги  – 25 кВА.

10. Линия ВЛ-10 кВ Л-7 ПС «Яжелбицы»  находится на балансе филиала  ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность трансформаторных  подстанций, питающих  населенный пункт: Яжелбицы  – 1420 кВА.

11. Линия ВЛ-10 кВ Л-8 ПС «Яжелбицы»  находится на балансе филиала  ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность трансформаторных  подстанций, питающих  населенные пункты: Яжелбицы, Княжово  – 990 кВА.

Линии, питающие Яжелбицкое сельское поселение, выполнены   проводами АС-50, АС-70, АС-35, А-70, которые  соответствуют нормам и  проводами АС-25, АС-50,А-35, АС-16, ПС-25, А-25, Ап-35, которые должны заменяться на АС-35, АС-50 и  СИП-3 соответствующих сечений.

Линии, питающие Яжелбицкое СП, выполнены проводами А-70, АС-70, АС-50, АС-35, что соответствует нормам, но большая часть линий и отпаек выполнены проводом А-50 (длиной 18,5 км), проводом А-35 длиной 16,5 км) и проводом А-25 (длиной 1,95 км), которые должны быть реконструированы с заменой на провод АС-50 и АС-35.

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение потребителей поселения, на нужды пищеприготовления, осуществляется  природным газом и сжиженным - от индивидуальных баллонных установок. Существующая отопительная котельная в качестве топлива использует природный газ.

Вывоз ТБО

Сбор, вывоз, размещение твердых бытовых отходов производится в соответствии с Правилами санитарного содержания территории населенных мест, Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 года № 155, и нормативными актами Администрации сельского поселения.

Санитарная очистка населенных пунктов должна выполняться регулярно.

В процессе жизнедеятельности поселения образуются следующие виды отходов:

- отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) – отходы IV класса опасности;

- отходы из жилищ крупногабаритные – отходы V класса опасности;

- отходы (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами - отходы V класса опасности;

- отходы (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами - отходы V класса опасности;

- мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - отход IV класса опасности;

- жидкие бытовые отходы - отходы V класса опасности.

Норматив образования отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные) принят равным 0,35 т/год на одного жителя. [Справочник «Твердые бытовые отходы». Москва, 2001 г].

Норматив образования отходов из жилищ крупногабаритных принят равным 5% от объема образования отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные). [Справочник «Твердые бытовые отходы». Москва, 2001 г].

Вместимость контейнера равна 0,75 м3 согласно по ТУ МПП ЖКХ.

Средняя плотность отходов 0,3 т/м3.

[Справочник «Твердые бытовые отходы». Москва, 2001 г].

Норматив образования жидких бытовых отходов принят равным 1,5 м3/год на одного жителя. [Справочник «Твердые бытовые отходы». Москва, 2001 г].

Вывоз отходов от предприятий обслуживания, следует производить не реже одного раза в два дня.

Твердые бытовые и другие отходы необходимо вывозить на полигон ТБО, содержание, текущее техническое обслуживание которого осуществляется специализированной организацией, имеющей лицензию на право выполнения работ по утилизации, складированию, размещению, захоронению уничтожению бытовых и иных отходов (кроме радиоактивных) при заключении договора с данной организацией.

Всего на территории Яжелбицкого СП образуется отходов – 999,95 т/год.

Твердые отходы размещаются на захоронение на муниципальном Полигоне ТБО на окраине г. Валдай.

Крупногабаритные отходы складируются на специально оборудованных площадках или вывозятся на полигон ТБО.

Сбор, хранение и захоронение отходов, содержащих радиоактивные вещества, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Удаление твердых бытовых отходов с собственных и прилегающих территорий гаражно-строительных (гаражно-эксплуатационных) комплексов, садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан осуществляется по договору со специализированной организацией.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Главными целями  разработки Программы комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры Яжелбицкого сельского поселения является:

- обеспечение собственников помещений всеми коммунальными услугами нормативного качества;

- обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием эффективных технологий и оборудования;

- обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Яжелбицкого сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленный на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Яжелбицкого сельского поселения.

Основными задачами  Программы  комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры Яжелбицкого сельского поселения является:

- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставления услуг;

- совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

Реализация программы планируется на 2017-2030 годы, в том числе по этапам:

1-ый этап – 2017-2018 год , 2-ой этап  - 2019-2020 год , 3-ий этап  - 2021-2023 год, 4-ый этап – 2024 – 2026, 5-ый этап – 2027 – 2030.

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные

ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Яжелбицкого сельского поселения.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Перечень целевых показателей Программы указан в приложении № 1.

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры Яжелбицкого сельского поселения позволит улучшить качество обеспечения потребителей Яжелбицкого сельского поселения коммунальными услугами.

Модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа сетей и оборудования, а следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократит процент неэффективно работающих источников тепловой энергии Яжелбицкого сельского поселения.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

- обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с требуемыми характеристиками;

- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

- обеспечит соблюдение интересов соответствующих потребителей путем сокращения  числа внеплановых отключений;

- обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения надежности магистральных тепловых сетей и резерва мощностей;

- ликвидировать дефицит тепловой энергии;

- улучшить  экологическое состояние поселения за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращение выброса загрязняющих веществ).

Реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения Яжелбицкого сельского поселения позволит улучшить условия и уровень жизни населения:

- обеспечить централизованным водоснабжением территорию всех планируемых населенных пунктов  поселения;

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение Яжелбицкого сельского поселения;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а так же объем сбора средств за предоставляемые услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения Яжелбицкого сельского поселения.

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модернизацию объектов, функционирующих в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, позволит:

- уменьшить количество несанкционированных свалок;

- улучшить эстетический облик Яжелбицкого сельского поселения;

- улучшить экологическое состояние территории Яжелбицкого сельского поселения;

- предотвратить или значительно сократить количество экологически опасных ситуаций и объем затрат на их ликвидацию.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы газоснабжения позволит:

- уменьшить потребление электроэнергии для транспортировки теплоносителя в тепловых сетях;

- уменьшить затраты на капитальный ремонт и подключение новых потребителей;

- увеличить поставку газа населению;

- снизить затраты на выработку тепловой энергии;

- улучшить экологию;

- снизить затраты населения на приготовление пищи и обогрев жилья.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены   мероприятия по повышению энергоэффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

- перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

- срок реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

План мероприятий разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса Яжелбицкого сельского поселения на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к Программе.

4.1.Комплексное развитие системы теплоснабжения

Программа развития теплоснабжения Яжелбицкого сельского поселения  представляет увязанные по ресурсам и  исполнителям комплексы задач и мероприятий, направленные на решение приоритетных проблем, связанных с оказанием услуг теплоснабжения и включает обоснование обеспечения имеющимися производственными возможностями прогнозируемого объема качества услуг, соответствия услуг установленным требованиям и экологическим нормативам.

Кроме того, программой предусмотрена реализация мероприятий по повышению энергоэффективности деятельности организации, улучшению качества производимых услуг и проведение мероприятий по реконструкции эксплуатируемых систем теплоснабжения.

Основанием для разработки программы является Генеральный план и схема теплоснабжения Яжелбицкого сельского поселения.

В настоящее время обслуживающей организации теплового хозяйства Яжелбицкого сельского поселения является ООО «ТК «Новгородская».

Основные проблемы системы теплоснабжения и возможные способы их решения

| № п/п | Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Высокий уровень потерь в сетях. Высокий износ трубопроводов и теплоизоляции | Замена тепловых сетей с применением высокоэффективных теплоизолирующих материалов. |
| 2 | Устаревшее оборудование. Применение электроэнергии для обогрева жилых помещений. | Перевод котельной на газовое топливо с заменой оборудования. |

Характеристика технологического процесса и технического состояния

системы теплоснабжения

| № п/п | Поселение | Наименование котельной,адрес | установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Яжелбицкое | котельная № 10 с. Яжелбицы | 7,0 | 2,138 |
| 2 | Яжелбицкое | котельная д. Ижицы | 0,02 | 0,004 |

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Яжелбицкого  СП осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке  от печей и котлов на твердом топливе и газе, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей;

- в многоквартирных домах (2,3 и 5-этажных) в с. Яжелбицы централизовано от существующей котельной № 10 на газовом топливе мощностью 7,00 Гкал/час, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей, д. 1,2,3,4,5,5,копр.1,9,16 ул. Усадьба. Дом 8 по ул.Усадьба – централизованно от существующей котельной № 10 на газовом топливе мощностью 7,00 Гкал/час;

- в многоквартирном доме (2 - этажный) в д. Ижицы централизованно от существующей котельной на электричестве мощностью 0,002 Гкал/час.

Обоснование требований к системе теплоснабжения

установленным стандартам качества

Данный стандарт определяет категории качества услуги «Теплоснабжение», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Яжелбицкого сельского поселения на период 2017-2030 годов в области теплоснабжения.

1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

1.1. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 10.05.07.);

1.2. Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

1.4. Приказ Минэнерго Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

1.5. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Пара

метры микроклимата в помещении» (утвержден постановлением Госстроя от 6 января 1999 года №1);

1.6. Государственный стандарт ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (принят постановлением Госстандарта России от 19 июня 2000 года     № 158-ст);

1.7. Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (утверждено постановлением Госстроя России от 24 июня №110);

1.8. Строительные нормы и правила СниП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (утверждено постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 4 октября 1985 года №189);

1.9. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2. Требования к качеству услуги, закрепляемые стандартом

2.1. Требования к отоплению

2.1.1. Требования к техническим характеристикам:

- в отопительный период допустимая температура воздуха внутри помещения должна быть 18-24 градуса по шкале Цельсия;

- предельное рабочее давление для систем отопления с чугунными отопительными приборами должно составлять 0,6 Мпа (6 кгс/см2) со стальными-1,0 Мпа (10 кгс/см2);

Настоящее требование распространяется на помещения, которые отапливаются центральной системой отопления, при условии исправного теплоснабжающего оборудования (батареи, стояки);

2.1.2. Требования к непрерывности отопления

- отопление жилых и нежилых помещений осуществляется круглосуточно во время отопительного периода, за исключением случаев возникновения аварийных ситуаций.

Обоснование финансовых потребностей на  реализацию мероприятий

Учитывая, что Генеральным планом Яжелбицкого сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

4.2. Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения

Основными целями разработки мероприятий по водоснабжению и водоотведению Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Яжелбицкого сельского поселения на период 2017-2030 годов является:

-	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2030г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции в частности оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а так же сохранение действующей ценовой политики;

-	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

-	повышение качества питьевой воды;

-	обеспечение надёжного водоотведения, а так же гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

-	реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих БОС;

-	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Яжелбицкого поселения в целом;

-	строительство новых ПНС, для обеспечения водой удалённых поселений;

-	прокладка новых канализационных сетей,  в не канализованных частях Яжелбицкого сельского поселения;

-	реконструкция  существующих канализационных станций, с заменой технологического оборудования;

-	реконструкция  существующих канализационных сетей и  строительство канализационных насосных станций;

-	установка приборов учёта;

-	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Таблица водопотребления. Существующее положение на 2016 г.

| - Наименование - водопотребителя | - Населе-ние - тыс. человек | - Удельное - хоз.питьевое - водопотр. - на 1 человека - ср. сут. - (за год) - л/сут | - Средний суточ-ный расход - м3/сут. | - Коэффиц. - суточной неравномерности | - Расчетный - суточный расход - м3/сут | -  тах | - β тах | - Коэффиц. - часовой - неравно- - мерности | - Расчет-ный часовой расход - м3/час | - Расчет-ный - секунд-ный расход - л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - Существующая застройка. - с. Яжелбицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и жилые дома с водопользованием из колодцев без канализации. | - 0,573 | - 50 | - 28,65 | - 1,20 | - 34,38 | - 1,20 | - 2,50 | - 3,00 | - 4,30 | - 1,19 |
| - 2. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн | - 0,015 | - 125 | - 1,88 | - 1,20 | - 2,26 | - 1,20 | - 4,5 | - 5,40 | - 0,51 | - 0,14 |
| - 3. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ваннами и местными водонагревателями | - 0,809 | - 160 | - 129,44 | - 1,20 | - 155,33 | - 1,20 | - 2,16 | - 2,59 | - 16,76 | - 4,66 |
| - 4. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ваннами и централизованным горячим водоснабжением | - 0,219 | - 230 | - 50,37 | - 1,20 | - 60,44 | - 1,20 | - 3,50 | - 4,20 | - 10,58 | - 2,94 |
| - Итого: по поз. 1-4 | - 1,616 |  | - 210,34 | - 1,20 | - 252,41 |  |  |  | - 32,15 | - 8,93 |
| - 5.Неучтенные расходы (10%) |  |  | - 21,03 | - - | - 25,24 | - - | - - | - - | - 3,22 | - 0,89 |
| - 6.Итого с неучтенными |  |  | - 231,37 | - - | - 277,65 | - - | - - | - - | - 35,37 | - 9,82 |
| - 7. Полив: | - 1,616 | - 50 | - 80,80 | - - | - 80,80 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом: | - 1,616 |  | - 312,17 | - - | - 358,45 | - - | - - | - - | - 35,37 | - 9,82 |
| - Остальные деревни поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка зданиями с водопользованием из колодцев. | - 0,604 | - 50 | - 30,20 | - 1,20 | - 36,24 | - 1,20 | - 2,38 | - 2,86 | - 4,32 | - 1,20 |
| - 2. Неучтённые расходы (10%) |  |  | - 3,02 |  | - 3,62 |  |  |  | - 0,43 | - 0,12 |
| - Итого с неучтёнными: |  |  | - 33,22 |  | - 39,86 |  |  |  | - 4,75 | - 1,32 |
| - Полив: | - 0,604 | - 50 | - 30,20 |  | - 30,20 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом: | - 0,604 |  | - 63,42 |  | - 70,06 |  |  |  | - 4,75 | - 1,32 |
| - Всего на хоз.- питьевые нужды по Яжелбицкому сельскому поселению (существующая застройка): | - 2,220 |  | - 264,59 |  | - 317,51 |  |  |  | - 40,12 | - 11,14 |
| - Всего на полив: | - 2,220 | - 50 | - 111,00 | - - | - 111,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего c поливом по Яжелбицкому сельскому поселению (существующая застройка): | - 2,220 |  | - 375,59 | - - | - 428,51 | - - | - - | - - | - 40,12 | - 11,14 |

1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Р Ф (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013).

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

## объектов систем водоснабжения

- Общее водопотребление существующей и проектируемой застройки по Яжелбицкому сельскому  поселению составляет  1105,02 м3/сут, в том числе:

-  хозяйственно-питьевые нужды 716,37 м3/сут.

-   на полив  183,65  м3/сут

- производственные нужды 205,00  м3/сут.

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды и полив приняты в соответствии с СНиП  2.04.01-85* и  СНиП  2.04.02-84*.

Расходы по водоснабжению  проектируемой  застройки   приведены в таблице № 35

Источником водоснабжения потребителей существующей и проектируемой застройки  с. Яжелбицы является существующие  и проектируемые скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования.

Для обеспечения бесперебойной работы системы хозяйственно- питьевого водоснабжения существующей  и проектируемой застройки предусматривается:

- капремонт существующих водопроводных сетей и сооружений по мере необходимости;

- -строительство новых артезианских скважин, водонапорных башен и водопроводных сетей.

- Источником водоснабжения потребителей существующей и проектируемой застройки деревень: Киселевка, Кузнецовка, Пестово и Поломять являются  проектируемые артезианские скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования. В данных деревнях, на  территории проектируемой и существующей застройки, предусматривается централизованная система водоснабжения. Из скважин вода  насосами подается в водонапорную башню, откуда под давлением, созданным высотой башни, подается в водопроводные сети данного населенного пункта.

- Водоснабжение потребителей существующей и проектируемой застройки в остальных населенных пунктах Яжелбицкого сельского поселения  предусматривается из проектируемых индивидуальных скважин и шахтных колодцев общего и частного пользования.

- Источником водоснабжения потребителей размещаемых  на инвестиционных площадках, расположенных  в деревнях:  Кузнецовка, Киселевка, Ижицы, Горушки, Миронушка, Немчинова Гора, Дворец и с. Яжелбицы  являются проектируемые артезианские скважины, расположенные на территории этих площадок  или от существующих и проектируемых скважин населенных пунктов.

- Месторасположение, количество и производительность  скважин решается на следующих стадиях проектирования.

- При этом необходимо:

- 1.Выпонить паспортизацию  вновь отрытых шахтных колодцев и скважин и произвести анализы воды из колодцев  на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая»

- В том случае если вода соответствует ГОСТу, водоснабжение потребителей  проектируемой  застройки и инвестиционных  площадок  возможно осуществлять из скважин и колодцев.  Для подачи воды из колодца непосредственно потребителю, в доме устанавливается водопроводная насосная станция с баком для воды (емкость бака от 9 литров до 25). В скважине устанавливается насос для скважин. Для обеззараживания подаваемой воды, если это необходимо, установить бактерицидные фильтры после насосной установки.

### Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоотведении муниципального образования

В настоящее время Яжелбицкого сельское поселение имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено очень малая часть Яжелбицкого сельского поселения.

В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется реконструкция существующих очистных сооружений полной биологической очистки в с. Яжелбицы

Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

## Существующие балансы системы водоотведения

Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Яжелбицкого поселения приведены в таблице.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

| - Наименование - водопотребителя | - Населе-ние - тыс. человек | - Удельное - хоз.питьевое - водопотр. - на 1 человека - ср. сут. - (за год) - л/сут | - Средний суточ-ный расход - м3/сут. | - Коэффиц. - суточной неравномерности | - Расчетный - суточный расход - м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - На расчетный срок. Существующая застройка. - с.Яжелбицы |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | - 0,632 | - 160 | - 101,12 | - 1,20 | - 121,34 |
| - 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 5,06 | - - | - 6,07 |
| - Всего с неучтенными | - 0,632 |  | - 106,18 | - - | - 127,41 |
| - Существующая застройка. - Остальные деревни поселения. |  |  |  |  |  |
| - 1.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев. | - 0,237 | - 25 | - 5,93 | - 1,20 | - 7,11 |
| - 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 0,30 | - - | - 0,36 |
| - Всего с неучтенными | - 0,237 |  | - 6,23 | - - | - 7,47 |
| - Всего на расчетный срок (существующая застройка) по Яжелбицкому сельскому поселению: | - 0,869 | - - | - 112,41 | - - | - 134,88 |
| - На расчетный срок. Перспективное развитие. - с. Яжелбицы, д.Киселевка, д.Кузнецовка, д.Пестово, д.Поломять |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | - 2,264 | - 160 | - 362,24 | - 1,20 | - 434,69 |
| - 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 18,11 | - - | - 21,73 |
| - Всего с неучтенными: | - 2,264 |  | - 380,35 | - - | - 456,42 |
| - Остальные деревни поселения (перспективное развитие) |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией. | - 0,540 | - 125 | - 67,50 | - 1,20 | - 81,00 |
| - 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 3,38 | - - | - 4,05 |
| - Всего с неучтенными: | - 0,540 |  | - 70,88 |  | - 85,05 |
| - Всего на расчетный срок (перспективное развитие) по Яжелбицкому сельскому поселению: | - 2,804 | - - | - 451,23 | - - | - 541,47 |
| - Инвестиционные площадки |  |  |  |  |  |
| - д.Кузнецовка |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 8,9га |  | - 15,00 | - - | - 15,00 |
| - д. Киселевка |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 10га |  | - 15,00 | - - | - 15,00 |
| - 2. Инвестиционная площадка | - 12,6га |  | - 15,00 | - - | - 15,00 |
| - 3. Инвестиционная площадка | - 8,4га |  | - 5,00 | - - | - 5,00 |
| - д. Ижицы |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 5,5га |  | - 5,00 | - - | - 5,00 |
| - 2. Инвестиционная площадка | - 30,5га |  | - 25,00 | - - | - 25,00 |
| - д. Горушки |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 20га |  | - 27,00 | - - | - 27,00 |
| - с. Яжелбицы |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 21,7га |  | - 20,00 | - - | - 20,00 |
| - 2. Инвестиционная площадка | - 19,6га |  | - 20,00 | - - | - 20,00 |
| - 3. Инвестиционная площадка | - 4,9га |  | - 5,00 | - - | - 5,00 |
| - 4. Инвестиционная площадка | - 1,7га |  | - 3,00 | - - | - 3,00 |
| - д. Миронушка |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 7,8га |  | - 5,00 | - - | - 5,00 |
| - д. Немчинова Гора |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 18,7га |  | - 15,00 | - - | - 15,00 |
| - д. Дворец |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 30га |  | - 30,00 | - - | - 30,00 |
| - Всего по производству и инвестиционным площадкам: |  |  | - 205,00 | - - | - 205,00 |
| - Всего на расчетный срок по Яжелбицкому сельскому поселению: | - 3,673 |  | - 768,64 | - - | - 881,35 |
| - в том числе бытовые стоки: | - 3,673 |  | - 563,64 | - - | - 876,56 |
| - производственные стоки: |  |  | - 205,00 | - - | - 205,00 |

4.5. Комплексное развитие системы утилизации (захоронения) ТБО

Для осуществления санитарной очистки населенных пунктов необходимо выполнять следующие условия:

- своевременно заключать договор со специализированной организацией на вывоз и захоронение отходов;

- осуществлять сбор отходов в контейнеры-мусоросборники, установленные на специально оборудованных площадках. Запрещается закапывать бытовой мусор и нечистоты в землю, засыпать их в недействующие шахтовые колодцы;

- обеспечить установку на обслуживаемой территории достаточного количества контейнеров-мусоросборников. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов и зданий, детских учреждений, детских спортивных и хозяйственных площадок, а также от мест отдыха населения на расстояние не менее 20, но не более 100 метров;

- на территориях, прилегающих к зданиям, не имеющим канализации, оборудовать выгребные ямы для хранения жидких отходов и стационарные мусоросборники для твердых бытовых отходов. Обеспечить их правильную эксплуатацию (выгребные ямы должны иметь надежную гидроизоляцию, исключающую загрязнение окружающей среды жидкими отходами);

Запрещается сливать жидкие отходы и сточные воды из домов, не оборудованных канализацией, в колодцы, водостоки ливневой канализации, придорожные канавы, на грунт.

- обеспечивать содержание в исправном состоянии несменяемых контейнеров и других мусоросборников для жидких и твердых бытовых отходов;

- обеспечивать свободный проход и проезд к контейнерным площадкам.

В случае срыва графика вывоза твердых отходов ликвидацию образовавшийся свалки мусора производит специализированная организация, осуществляющая сбор и транспортировку твердых отходов.

Анализ системы утилизации (захоронения) ТБО

| Год | Заключены договора, шт |  | Размещено отходов 4-5 класса опасности на площадке, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вывоз и размещение | Прием и размещение (самовывоз) | Вывоз и размещение | Прием и размещение (самовывоз) |
| 2017-2018 год | - | - | 55 | - |
| 2019-2020 год | - | - | 100 | - |
| 2021-2023 год | - | - | 125 | - |
| 2024-2026 год | - | - | 150 | - |
| 2027-2030 год | - | - | 200 | - |

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Источники финансирования Программы устанавливаются в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и определяются в дальнейшем в соответствии с инвестиционными программами конкретных организаций коммунального комплекса.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Яжелбицкого сельского поселения будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Совета депутатов Яжелбицкого сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

При реализации Программы, учитывая продолжительный период ее реализации возможно возникновение рисков, связанных с социально – экономическими факторами, инфляцией и др., что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме.

В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в очередном году, уточняются, и в случае необходимости вносятся соответствующие изменения в решение Совета депутатов Яжелбицкого сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и в Программу.

6. Механизм реализации муниципальной программы

Управление настоящей Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных мероприятий.

Механизмы реализации Программы представляют собой скоординированные по срокам и направлениям действия соисполнителей с учетом имеющихся социально-экономических условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия программы могут быть изменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Яжелбицкого сельского поселения, определяющими механизм реализации муниципальных  программ.

Основным исполнителем настоящей Программы является  Администрация Яжелбицкого сельского поселения.

Действия по корректировке, приостановлению или прекращению настоящей Программы осуществляются в соответствии с постановлением Администрации Яжелбицкого сельского поселения от 28.07.2014  № 91  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации».

Главным распорядителем бюджетных средств Программы является Администрация Яжелбицкого сельского поселения.

Бюджетная составляющая Программы контролируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Управление реализацией Программы, контроль за выполнением намеченных мероприятий, целевое использование выделенных ассигнований осуществляет муниципальный заказчик - администрация Яжелбицкого  сельского поселения.

Настоящая Программа считается завершенной после утверждения отчета о ее выполнении в установленном порядке.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Яжелбицкого сельского поселения на 2017-2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов Яжелбицкого сельского поселения от 29.12. 2016г. № 65

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей  эффективности реализации программы

«Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры Яжелбицкого сельского поселения на  2017-2030 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017-2018 год | 2019-2020 год | 2021 -2023 год | 2024-2026 год | 2027-2030 год |  |  |
| 1 | - снижение количества потерь воды; | процент | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 2 | - снижение количества потерь тепловой энергии; | процент | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 3 | - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4 | - улучшение санитарного состояния территорий поселения; | процент | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |  |  |
| 5 | - улучшение экологического состояния окружающей среды. | процент | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |  |  |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Яжелбицкого сельского поселения на 2017-2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов Яжелбицкого сельского поселения от 29.12. 2016г. № 65

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий  программы

«Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры Яжелбицкого сельского поселения на  2017-2030 годы»

# Теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | - Строительство пеллетной котельной взамен существующей электрической котельной в д. Ижицы |

# Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | - Строительство сетей водопровода из полиэтиленовых труб с. Яжелбицы, ул. Центральная, ул.Садовая, ул.Комарова протяженностью 2800 м. |
| 2. | - Перекладка изношенных сетей по ул. Усадьба протяженностью 1500 м. |

Водоотведение

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | - Модернизация существующих канализационных очистных сооружений в с. Яжелбицы |

# Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | - Строительство новых линий электрических сетей |
| 2. | - Реконструкция линий электрических сетей в д. Дворец, д.Аксентьево |

Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | Строительство распределительных сетей газоснабжения с. Яжелбицы-д.Варницы Валдайского района |