Российская Федерация

Новгородская область Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯЖЕЛБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.04.2021 № 48

с. Яжелбицы

Об утверждении реестра источников

противопожарного водоснабжения

на территории Яжелбицкого

сельского поселения

В целях реализации на территории Яжелбицкого сельского поселения Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Администрация Яжелбицкого сельского поселения	 						ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый реестр источников противопожарного водоснабжения на территории Яжелбицкого сельского поселения.

2. Поддерживать источники противопожарного водоснабжения в постоянной готовности.

3. Постановление №253 от 11.11.2019 «Об утверждении реестра источников противопожарного водоснабжения на территории Яжелбицкого сельского поселения» считать утратившим силу.

4. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Яжелбицкий вестник» и на официальном сайте Администрации.

Глава сельского поселения						            А.И. Иванов

Утвержден

постановлением Администрации                                                                                     								Яжелбицкого сельского поселения								 от 28.04.2021 г. № 48

Реестр

источников противопожарного водоснабжения на территории Яжелбицкого сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Наименование источников: река, ручей, озеро, пруд, пожарный резервуар, пожарные гидранты | Объем м³ (пруд, резервуар) | Вид покрытия подъезда, наличие разворотной площадки | Доступность подъезда в течение года | Расстояние до ближайшей застройки, м.; ориентир для подъезда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Яжелбицы | водоем ул. Усадьба | 100 | твердое, имеется | да | 20 у д. № 4 |
|  | водоем ул. Усадьба | 3000 | твердое, имеется | да | 100 у котельной №10 |